## 20技师电气青苗
南通工贸技师学院实训物资采购申请表
（ 实训一次性耗材申请表 ）
编号： |  |  |  |  | 班级：20技师电气青苗
学期： | 2022-2023-1 |  |  |  | 科目：维修电工高级
经费： | 200*30=6000元 | 带班老师（申请人）：王元鹏 |  |  | 申请日期：2022年6月17日
序号 | 物资名称 | 型号、规格、技术参数 | 单位 | 计划数 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 鼠标+键盘套件 | 惠普KM10有线套装 | 套 | 2 | 60 | 120 | 惠普、飞利浦、戴尔
2 | 锯条齿-中齿 | 高碳钢 | 盒 | 1 | 20 | 20
3 | 钢锯架 | 高碳钢 | 把 | 2 | 20 | 40
4 | 美工刀 | 640B | 把 | 2 | 32 | 64 | 田岛 史丹利 世达
5 | 漏电保护断路器 | DZ47sLE 级数2P 额定电流20A | 只 | 5 | 25 | 125 | 德力西、正泰、施耐德
6 | 网孔板 | 500mm*600mm | 块 | 8 | 110 | 880
7 | 网孔配套的自攻螺丝 | 长度14mm | 斤 | 2 | 30 | 60
8 | 网孔配套的膨胀螺钉座 | 配套网孔板和螺丝 | 包 | 3 | 69 | 207
9 | 6s电气元件归置盒 | 36L | 个 | 4 | 80 | 320 | 爱丽丝、得力、茶花
10 | 9mm 美工刀 | 10264双色自锁 | 把 | 2 | 25 | 50 | 史丹利 世达 田岛
11 | 四路抢答器元件套件 | 见如下清单 | 套 | 40 | 8.2 | 328 | 按清单分装好 小袋
| 碳膜电阻 | 1KΩ 1/4W | 只 | 5 | 0.1
| 碳膜电阻 | 680Ω 1/4W | 只 | 4 | 0.08
| 电解电容 | 100uf 16V | 只 | 1 | 0.1
| 涤纶电容 | 0.47uf | 只 | 1 | 0.1
| 涤纶电容 | 0.33uf | 只 | 1 | 0.1
| 电解电容 | 220uf | 只 | 1 | 0.1
| 二极管 | IN4007 220V | 只 | 4 | 0.8
| 发光二极管 | 红 | 只 | 4 | 1
| 集成电路 | cw7805 | 只 | 1 | 1.3
| 集成电路 | 7475 | 只 | 1 | 1.5
| 集成电路 | 7420 | 只 | 1 | 1.5
| 集成块插座 | 16脚 | 只 | 1 | 0.3
| 集成块插座 | 14脚 | 只 | 1 | 0.3
| 轻触开关 | 四脚 | 只 | 5 | 1
12 | 可调延时控制电路套件 | 见如下清单 | 套 | 40 | 6.94 | 277.6 | 按清单分装好 小袋
| 电阻器 | 1.5KΩ/0.25W | 只 | 1 | 0.02
| 电阻器 | 2KΩ/0.25W | 只 | 1 | 0.02
| 电阻器 | 470Ω/0.25W | 只 | 1 | 0.02
| 电阻器 | 560Ω/0.25W | 只 | 1 | 0.02
| 电阻器 | 2.7KΩ/0.25W | 只 | 1 | 0.02
| 电阻器 | 5.6kΩ/0.25W | 只 | 1 | 0.02
| 电阻器 | 100Ω/0.25W | 只 | 1 | 0.02
| 电阻器 | 1MΩ/0.25W | 只 | 1 | 0.02
| 电阻器 | 4.7KΩ/0.25W | 只 | 1 | 0.02
| 电阻器 | 1KΩ/0.25W | 只 | 1 | 0.02
| 可调电位器 | RM—065—1KΩ | 只 | 1 | 0.22
| 可调电位器 | RM—065—51kΩ | 只 | 1 | 0.22
| 电解电容器 | 220uF/25V | 只 | 2 | 0.1
| 电解电容器 | 2.2uF/25V | 只 | 1 | 0.1
| 二极管 | 1N4007 | 只 | 5 | 1
| 二极管 | 1N4148 | 只 | 1 | 0.2
| 稳压二极管 | 5.1V/0.5W | 只 | 1 | 0.5
| 发光二极管 | 绿/φ5mm | 只 | 1 | 0.25
| 三极管 | 9013 | 只 | 2 | 0.4
| 三极管 | D880 | 只 | 1 | 0.25
| 集成电路 | LM324 | 只 | 1 | 1.5
| 集成电路插座 | 14脚双排列 | 只 | 1 | 0.3
| 轻触开关 | 6 mm×6 mm×5 mm | 只 | 2 | 0.2
| 直流继电器 | JZC—23F—12VDC（4123） | 只 | 1 | 1.5
13 | 五路灯光控制器套件 | 见如下清单 | 套 | 40 | 8.87 | 354.8 | 按清单分装好 小袋
| 电阻器 | 10KΩ/0.25W | 只 | 1 | 0.02
| 电阻器 | 5.1KΩ/0.25W | 只 | 1 | 0.02
| 电阻器 | 1KΩ/0.25W | 只 | 5 | 0.1
| 电阻器 | 20KΩ/0.25W | 只 | 4 | 0.08
| 可调电位器 | RM—065—200KΩ | 只 | 1 | 0.1
| 电解电容器 | 220μF/25V | 只 | 1 | 0.1
| 涤纶电容器 | 0.47μF | 只 | 1 | 0.1
| 涤纶电容器 | 0.33μF | 只 | 1 | 0.1
| 电解电容器 | 100μF/25V | 只 | 1 | 0.1
| 电解电容器 | 3.3μF/25V | 只 | 1 | 0.1
| 电容器 | 0.01μF | 只 | 1 | 0.1
| 发光二极管 | 红/φ5mm | 只 | 5 | 1.25
| 三极管 | 9013 | 只 | 4 | 0.8
| 二极管 | 1N4007 | 只 | 4 | 0.8
| 集成电路 | CW7806 | 只 | 1 | 1.5
| 集成电路 | NE555 | 只 | 1 | 1.5
| 集成电路 | CD4027 | 只 | 1 | 1.5
| 集成电路插座 | 8脚双排列 | 只 | 1 | 0.3
| 集成电路插座 | 16脚双排列 | 只 | 1 | 0.3
14 | 单开多控 | 白色 | 只 | 20 | 21 | 420 | 德力西CD820、西蒙、公牛 等
15 | 正5孔插座 | 白色 | 只 | 20 | 13 | 260 | 德力西CD8020、西蒙、公牛 等
16 | 电力轨道 | GNGQ1 50cm | 只 | 2 | 360 | 720 | 公牛、德力西、正泰
17 | 猪毛扫帚簸箕套装 |  | 把 | 4 | 35 | 140 | 喜得福、3M
18 | 轨道式10A5孔插座 | GNGS10 | 只 | 10 | 33 | 330 | 公牛、德力西、正泰
19 | 二节轨道 | 40cm | 付 | 10 | 23 | 230 | 固特 顶固 东泰 | 维修电子实验室
20 | 常成聚氨酯万向轮 | 3寸 | 只 | 48 | 11 | 528 | 单轮 | 维修电子实验室
21 | 常成聚氨酯万向轮 | 1.5寸 | 只 | 16 | 14 | 224 | 静音 带刹车
22 | 松下直流电源 | 4Hcc | 个 | 12 | 25 | 300 | 松下 三洋 日立
合 计 | [5 empty] | 5998.4
注：1.实训教师根据需要详细填写规格、型号及技术参数等。
2.所有实训材料严禁指定单一品牌、生产厂家及产地。可推荐3个或3个以上。
系部意见：
负责人（签字）： |  |  |  |  | 教务处意见：
日期： |  |  |  |  | 负责人（签字）：
日期：

## 21技师电气青苗
南通工贸技师学院实训物资采购申请表
（ 实训一次性耗材申请表 ）
编号： |  |  |  |  | 班级：21技师电气青苗
学期： | 2022-2023-1 |  |  |  | 科目：电力拖动
经费： | 44*200=8800元 | 带班老师（申请人）：顾志锋、环宇 |  |  | 申请日期：2022年6月27日
序号 | 物资名称 | 型号、规格、技术参数 | 单位 | 计划数 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 单股硬塑铜线 | BV1.0mm² （绿色） | 卷 | 9 | 65 | 585 | 南通南翔、宝胜电缆、鲁能泰山
2 | 单股硬塑铜线 | BV1.0mm² （红色） | 卷 | 10 | 65 | 650 | 南通南翔、宝胜电缆、鲁能泰山
3 | 单股硬塑铜线 | BV1.0mm² （蓝色） | 卷 | 9 | 65 | 585 | 南通南翔、宝胜电缆、鲁能泰山
4 | 熔断器底座 | 1P RT18-32X 32A | 只 | 230 | 2.5 | 575 | 正泰、人民、德力西
5 | 接触器 | CJX2-1210 36V | 个 | 46 | 36 | 1656 | 正泰、人民、德力西
6 | 辅助触头组 | F4-22 | 个 | 46 | 11 | 506 | 正泰、人民、德力西
7 | 热过载继电器 | JR36-20 | 只 | 88 | 15 | 1320 | 正泰、人民、德力西
8 | 时间继电器底座 | PF083A | 个 | 50 | 6 | 300 | 正泰、人民、德力西
9 | 接线排 | TB2515 | 只 | 44 | 5 | 220 | 正泰、人民、德力西
10 | 按钮开关盒 | LA4-3H | 只 | 100 | 13 | 1300 | 正泰、德力西、人民
11 | 十字槽沉头自攻螺丝 | 4*20 （加硬镀蓝锌） | 斤 | 5 | 12 | 60
12 | 十字半圆螺丝 | M4*10（配垫片、螺母（304不锈钢） | 斤 | 20 | 12 | 240
13 | 十字半圆螺丝 | M4*20（配垫片、螺母（304不锈钢） | 斤 | 20 | 12 | 240
14 | 铁导轨 | C45 35mm 长20CM | 根 | 90 | 0.7 | 63
15 | 固定件 | C45 铁质 双层 | 个 | 200 | 0.5 | 100
16 | 多芯电缆线 | RVV5×0.75mm² 100米 | 卷 | 1 | 280 | 280
17 | 熔断器熔芯 | RT14 5A | 盒 | 10 | 10 | 100
合 计 | [5 empty] | 8780
注：1.实训教师根据需要详细填写规格、型号及技术参数等。
2.所有实训材料严禁指定单一品牌、生产厂家及产地。可推荐3个或3个以上。
系部意见： |  |  |  |  | 教务处意见：
负责人（签字）： |  |  |  |  | 负责人（签字）：
日期： |  |  |  |  | 日期：