建筑专业群工学一体化教学场地改造项目需求

一、工程概况

1.1工程名称：建筑专业群工学一体化教学场地改造项目需求

1.2 施工范围：工程面积为屋面施工范围包括屋面保温及防水改造、墙面保温改造、卷帘门安装、内外墙墙面改造和文化布置。

二、改造预算

45690元

三、改造需求

3.1大棚顶部、侧墙保温改造。在原有大棚屋面（约492平方，具体尺寸投标方需到现场勘测）上加盖一层7公分厚的防火棉，并在防火棉上面再盖一层彩钢瓦,将实训大棚顶部改造为一个双层夹心保温结构，大棚屋面板保修期8年。

3.2大棚侧墙保温改造。将大棚东山墙、西山墙和南墙（约90平方，具体尺寸投标方需到现场勘测）内部覆一层7公分厚的防火棉，并在防火棉外面再覆盖一层彩钢瓦,将实训大棚侧墙改造为一个双层夹心保温结构。

3.3大棚大门建设。在建筑大棚西南侧立柱并安装一个电动卷帘门，初定4米宽，具体根据现场尺寸定制，将大棚改造为一个封闭环境。

3.4大棚外墙刷白。将大棚内侧和西侧外墙壁墙面修补，打磨平整，内侧墙壁刷白色涂料两层，西侧外墙壁刷两层涂料，涂料颜色与西墙南侧夹心保温棉板相似，墙壁具体尺寸到现场勘测。

3.5一体化实训文化布置。大棚西侧夹心保温棉板墙壁上布置不锈钢材质的文字，文字内容为“南通市建筑职业技能大赛集训基地”，文字尺寸为：字体高35cm ,华文行楷，横向分两行。大棚内侧布置60*90文化制度展板10张。