2023年工会会员慰问品采购项目

江苏省南通工贸技师学院

招标文件

###### 项目编号： GM20230022

江苏省南通工贸技师学院招投标办公室印制

地址: 南通市开发区振兴东路296号

江苏省南通工贸技师学院官网：https://www.ntgmjsxy.com

目 录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  评标方法

第五部分  投标文件组成

- 第一部分  招标公告

江苏省南通工贸技师学院就2023年工会会员慰问品采购项目(项目编号: GM20230022)进行招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

[2023年工会会员慰问品采购项目]的潜在投标人应在江苏省南通工贸技师学院官网获取招标文件，并于2023年5月25日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： GM20230022

项目名称：2023年工会会员慰问品采购项目

预算金额：1800元/人/年

采购方式：公开招标

采购需求：2023年工会会员端午、中秋和2024年春节节日慰问品实物套餐或实物提货券，约300份。

服务期限：2023年全年。合作满意经双方协商一致，可续签两年，合同一年一签。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

3.具有食品经营许可证。

三、获取招标文件

时间：2023年5月15日至2023年5月25日

地点：江苏省南通工贸技师学院官网

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间/开标时间：2023年5月25日14点00分（北京时间），逾时拒收。

开标地点：江苏省南通工贸技师学院开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起7个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收。

2、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：样品以端午节400元/人的标准设计两份符合大众需求的慰问品实物组合，两组的内容要有一定的辨识度，组合的品种类别及数量自行设计。组合内容需附表标注清晰，包含名称、规格、售价等信息，2023年5月25日13:00-14:00之间送至开标室。

3、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向项目开标经办人提出。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

需求部门及联系人：工会任老师18962972978

2.项目联系方式

项目开标经办人： 于老师15862826656

- 第二部分  投标须知

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2本次招标不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止时间前，江苏省南通工贸技师学院招投标办公室可以对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改将在江苏省南通工贸技师学院官网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

#### 7.开标与评标

7.1在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

7.2 根据招标项目特点，由学院组织评标小组进行评标。

7.3 评标小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合有关规定。

7.4在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

#### 8. 评标方法和程序

8.1评标小组先集体审查投标文件，看是否与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符。

8.2 使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的投标人确定为中标候选人。

#### 9. 保密

9.1 评标小组成员名单保密。

9.2 在评标过程中及评标结束后，评标小组的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。有关投标文件的评审和比较、澄清或解释，以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

#### 10.无效投标条款和废标条款

10.1无效投标条款

10.1.1投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

10.1.2投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

10.1.3不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

10.1.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

10.1.5其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

10.2废标条款

10.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

10.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

10.2.3因重大变故，采购任务取消的。

#### 11.中标通知

11.1评标结束后，招标人在江苏省南通工贸技师学院官网发布中标公示；确定中标后，招标人发中标通知书告知中标的投标人并签订合同。

11.2未中标的其他投标人不再另行通知。招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

#### 12.质疑处理

12.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

12.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在公示期内，以书面形式一次性提出质疑。

12.3对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向招投标办公室提出，由招投标办公室负责答复。

12.4 以下情形的质疑不予受理

12.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

12.4.2 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

#### 13.签订合同

13.l中标人应当在收到中标通知书或中标公示期满后三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

13.2招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

13.3其它相关事宜另行约定。

#### 14.货物和服务的追加、减少和添购。

14.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充协议，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

14.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含：

- 采购标的需实现的功能或者目标： 2023年工会会员端午、中秋和2024年春节节日慰问品实物或提货券的采购。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：一般行业标准。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.全年实物套餐或实物提货券实付金额为1800元/人，其中端午400元/人、中秋600元/人、2024年春节800元/人。

2.投标人保证所提供的提货券能在其经营场所内购买双方约定的商品。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：发放人数约为300人。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：三次慰问品发放都在相应的节日前夕。

（六）采购标的的验收标准：本项目按照合同、招标文件、投标文件内容进行验收。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求：投标单位须持有食品经营许可证。

（八）付款方式：

1、成交人以实际交付的实物套餐或实物提货券为结算依据，单次节日慰问品发放完毕后开具发票，学院收到发票后20天内支付完成（三次节日分开结算）。

- 2、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价。

- 3、成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

- 第四部分  评标方法

一、评标流程和评标标准

1、评标：采用综合评分法。

分为资格审查、技术部分、价格部分三部分评审，总分值为100分。

2、评标办法：

| 序号 | 名称 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司规模实力 | 10分 | 公司注册资本：500万（含）-1000万得1分，1000万（含）-3000万得2分，3000万（含）以上得4分； 公司成立年限：1（含）-3年得2分，3（含）-5年得4分，5年（含）以上得6分（以投标日为年限计算截止日）。 |  |
| 2 | 相关单位合作案例 | 10分 | 近三年签署的南通市区企事业单位慰问品相关合同，每提交1份得1分，满分10分。（合同原件备查）。 |  |
| 3 | 组合样品 | 50分 | 每个投标人提供两个样品组合参与本项目，评委对每个投标人的两个样品组合进行综合打分。（评委基于所提供产品的品牌、质量、数量等进行打分） |  |

首先评标小组对投标人资格进行审查，通过资格后审的投标人不足3家的，中止评标，依法重新组织招标；通过资格后审的投标人3家及以上的，对技术部分进行评估、综合比较并按以下指标进行记名打分。待技术部分评审结束后，进行价格部分的开启、评审。投标人技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）技术分：70分

各供应商得分为评标委员会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

以上打分项设得分上限，评委依据文件载明的方法评分。

（二）价格分：30分

以最高折扣率为满分，其他投标单位折扣率较最高折扣率每低1%扣1分。

折扣率=（券面额之和/1800－1）*100%

券面额之和为全年提货券之和，折扣率四舍五入保留个位数。

（三）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- 第五部分  投标文件组成与编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。

（一）投标文件组成

投标人的投标文件应包括下列内容（三部分单独密封）：

1.资格审查文件包（一个密封包，含一正肆副文件）

2.技术部分文件包（一个密封包，含一正肆副文件）

3.价格部分文件包（一个密封包，含一正肆副文件）

注：正本与副本如有差异，以正本为准。

（二）投标响应文件封面制作

封面封签处加盖单位公章，标注项目名称、项目编号、文件包类别、投标人全称、联系人、联系方式、日期等内容。

（三）投标响应文件内容目录

1、资格审查文件包（需装订成册）

（1）投标单位《营业执照》复印件（须加盖公章）；

（2）投标单位符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

（3）法定代表人身份证明书（格式见附件2）及身份证复印件；

（4）投标人非法定代表人的，提供授权委托书原件及投标代表身份证复印件（格式见附件3）；

（5）投标单位信用承诺书（格式见附件4）

（6）招标公告资格要求提供的相应佐证材料；

（7）其它需要提交的资格审查证明材料。

2、技术部分文件包（需装订成册）

（1）投标设计方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

（2）技术部分评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

（3）投标人认为需要提交的其他技术材料。

3、价格部分文件包（需装订成册）

（1）报价表及报价明细表（格式见附件5）；

（2）报价承诺书（格式见附件6）。

（3）小型、微型企业声明函（格式见附件7）

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）

（5）监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件9）

（四）因投标文件编制不合规确认为废标的情况

1、资格审查文件包、技术部分文件包、价格部分文件包未分袋密封；

2、文件包内文件未装订成册。

特别提醒：

投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件、资料，其投标将被拒绝，同时取消中标资格，并自行承担相应的法律责任。

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、本单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。在以往的招投标活动中，无重大违法、违规的不良记录。未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的。

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

四、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

江苏省南通工贸技师学院报价表

江苏省南通工贸技师学院：

我方				（投标人名称）正式授权				（授权代表全名、职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。经慎重研究，我方报价为：

| 序号 | 项目名称（项目编号） | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

报价人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

联系电话：

日期：

注：投标报价包含所有费用。

附件6

报 价 承 诺 书

江苏省南通工贸技师学院：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加项目编号为					的					项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

- 附件7

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件8

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件9

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。