- 江苏省南通工贸技师学院

- 网络优化改造升级二期项目

比选文件

（资格后审）

- 采购人：江苏省南通工贸技师学院

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二○二三年六月二日

目  录

第一章 比选公告

第二章 响应供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同授予

第六章 质疑与投诉

第七章 响应文件组成及格式

- 第一章 比选公告

项目概况

江苏省南通工贸技师学院网络优化改造升级二期项目的潜在供应商应在江苏省南通工贸技师学院官网获取采购文件，并于2023年06月09日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况

1、项目编号：GM20230032DL

2、项目名称：江苏省南通工贸技师学院网络优化改造升级二期项目

3、预算金额：34万元；

4、最高限价：34万元，响应报价超过最高限价的为无效响应报价。

5、采购需求：具体内容详见第三章项目需求，请仔细研究。

6、合同履行期限：签订合同后30天内完成项目全部内容，达到可正常使用状态，并经验收合格。

7、本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有有效的营业执照（或事业单位法人证书），有能力按本采购文件规定的要求提供专业服务。

（2）供应商法定代表人参加比选活动的，必须提供法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加比选活动的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第八章）。

（3）各供应商需踏勘现场，提供经采购人代表签字确认的“踏勘现场承诺书” 加盖单位公章及法人章（或签名）（格式见附件），原件装订在资格文件正本中，复印件装订在资格文件副本中，带至采购活动现场。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单、没有因违反招投标规定被行政处罚且在公示期内。

5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得参加同一合同项下的政府采购活动。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取采购文件

1、时间：自本比选公告发出之日起至2023年06月09日09时30分。

2、地点：供应商在“江苏省南通工贸技师学院”自行下载。

3、售价：300元/份，随响应文件递交给采购代理机构，售后不退。

四、提交响应文件截止时间、比选活动开始时间和地点

1、提交响应文件截止时间及比选活动开始时间：2023年06月09日09时30分（北京时间），逾时拒绝接收响应文件。

2、提交响应文件地点及比选活动开始地点：南通市崇川区江海大道488号金贸国际25楼（宏信天德工程顾问有限公司开标室），如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、响应保证金：免收；本项目比选文件中涉及响应保证金的事项，均按免收响应保证金执行。

2、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人或采购代理提出。

3、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人：江苏省南通工贸技师学院

地  址：江苏省南通经济开发区振兴东路296号

联系人：缪佳伟

联系方式：18912448966

2、采购代理机构信息

名称：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南通市江海大道488号金贸国际25楼2501

联系人：董安国

联系电话：18912299056

3、项目联系方式

项目联系人：董安国

电话：18912299056

第二章  供应商须知

一、说明

1、本采购文件仅适用于宏信天德工程顾问有限公司（以下称代理机构）组织的比选活动。

2、比选活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3、采购文件的解释权属于代理机构。

4、供应商在知道或应当知道本项目采购公告及采购文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应向采购人或采购代理机构提出；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目采购公告及采购文件中的全部内容；供应商不得在采购活动期间及采购结束后针对本项目采购公告及采购文件中的所有内容提出质疑、投诉。

5、供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与比选活动。

6、采购文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在比选活动中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

二、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的的资格条件。

2、采购文件的澄清或者修改将在“江苏省南通工贸技师学院”官网上发布澄清公告。

3、澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

4、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在响应截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

5、除非采购人或采购代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自行承担。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、采购项目涉及到的现场勘察

1、采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5、供应商踏勘现场前需联系采购人代表预约踏勘时间。踏勘现场联系人：缪佳伟

联系方式：18912448966。

四、响应文件的组成及装订

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术文件、③报价文件共三部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按采购文件要求编写响应文件，并装订成册。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

3、响应文件的“资格审查文件”、“技术文件”“报价文件”各自装订成册。特别提示：“报价文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术文件”之中。

五、响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 伍 份完整的响应文件，其中正本 壹 份，副本 肆 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、响应文件分两册密封。第一册为 “资格审查文件”，第二册为“技术文件”，第三册为“报价文件”。响应文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明 “资格审查文件”、“技术文件”、“报价文件”。

3、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、响应文件正本须按采购文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖供应商印章。副本可复印，但须加盖供应商印章。

六、响应文件的密封及标记

密封后，应在每一密封包的响应文件上明确标注项目名称、项目编号、响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

七、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日起算，60个日历天内响应文件应保持有效。响应文件中承诺的响应有效期应当不少于采购文件中载明的响应有效期。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应。

八、响应报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、响应报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、项目最高限价：34万元；响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

5、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表为准；

（2）响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

6、响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于材料成本费、设备费、专业技术服务费、人工费、管理费、运输装卸费、安装调试费、检测费、培训费、验收、保险、利润、税金、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

7、一次报定的响应报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

8、供应商应详细阅读采购文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按采购文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

九、响应费用

1、本项目售价300元/份，在递交响应文件的同时提交给采购代理机构。

2、本项目采购代理服务费和评委费由成交商支付，代理费按成交价：20万元（不含）以下：2500元；20万元（含）至50万元（不含）：1.4%；评委费按实支付。

3、比选活动程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论采购过程和结果如何，参加比选活动的供应商自行承担与本次项目采购有关的全部费用。

十、响应文件递交时间及地址

供应商必须在规定的时间将响应文件送达指定地点，采购人拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

第三章 项目需求

一、项目名称

江苏省南通工贸技师学院网络优化改造升级二期项目

二、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

江苏省南通工贸技师学院目前网络设备已严重老化，随着智慧校园网的建设普及，江苏省南通工贸技师学院原有网络已不能满足要求。对教学区域的网络设备进行更换升级，整理弱电机房。该项目旨在为进一步推动学校数字校园信息化建设，给在校师生的学习、工作、生活提供更好的网络应用环境，为学校打造一个高速、安全、便捷、绿色的校园网络。

本次校园网络升级改造充分结合学校现有有线基础网络环境，主要实现如下目的：

1、实施方上门逐一排查各弱电间设备，与校方协商后出具详细的实施方案并出具详细的拓扑图，实施过程中尽量避免对学校相关工作的影响；

2、将超年限运行的且存在故障的、功能不足的交换机设备进行性能升级更换，包含拆除、安装、调试和整理(东、西教学楼、食堂、各实训楼)；

3、设备整合优化，可将多台相同业务设备进行合理整合，方便维护与管理，同时减少机柜设备数量，给校方合理的更换清单；

4、交换机系统升级到最新版本，交换机配置根据各楼实际情况进行更新优化，确保各不同网段设备正常运行；合理规划管理网络，通过加密和认证机制实现设备安全，并授权管理员远程管理；

5、各楼弱电机房的设备维护整理，实现统一管理（机柜线路整理、机房环境清理、设备网络优化、损坏线路替换、弱电间门锁芯更换等），给出机房整理清单；

6、主设备、主网络线路需打标签，标识明确，编制各楼网络系统拓扑图及优化配置文档。

7、弱电间接入设备名称、地点、管理IP地址、账号密码、VLAN等信息形成文档验收时提交。

8、综合楼（2层、5层、6层、8层）、宿舍楼(3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、8#楼、9#楼)现有弱电间交换机测试评估并根据甲方要求充分利用旧设备。

9、东、西教学楼，3#宿舍、5#宿舍楼安装智能配电系统并纳入平台统一管理。

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2017)、《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 设备名称 | 建议品牌 | 配置参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 网络交换机 |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | H3C、华为、锐捷 | ▲交换容量：≥596Gbps，包转发率：≥222Mpps，≥24个千兆电，≥4个万兆光；(提供官网截图、检测报告并加盖设备制造厂商公章证明)； VLAN：≥4K(数量非ID)，MAC：≥16K，支持STP/RSTP/MSTP协议，支持IPv6；支持基于端口的VLAN，支持QinQ,支持Voice VLAN，支持协议VLAN,支持MAC VLAN； 支持静态路由、支持RIPv1/v2、RIPng、支持OSPFv1/v2，OSPFv3、支持VRRP、RRPP，支持DHCP Server； ▲QoS/ACL：支持包过滤功能,支持SP/WRR/SP+WRR队列调度,支持双向ACL，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向，支持时间段；(提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明)； ▲二层环网：支持STP/RSTP/MSTP协议，支持STP Root Protection，支持RRPP，(提供官网截图、检测报告并加盖设备制造厂商公章证明)； 虚拟化：支持虚拟化功能,并且支持纵向虚拟化功能； ★运维平台功能：要求可以通过平台可以收集网络及设备的各种支持查看内存CPU硬盘运行信息，设备在线离线状态及时长，实时速率包括上行及下行；支持查看设备型号，MAC地址，设备序列号，设备版本；支持查看设备面板端口信息及运行状态，为便于观察平台需支持图形化展示。支持查看设备日志告警和设备日志；要求可以通过平台可以对设备进行关键配置：支持接口开启与关闭，单/双模式选择，串口类型选择，速率设置；支持查看修改并新增VLAN、链路聚合、端口隔离，为便于使用平台需支持图形化操作；(提供设备制造厂商功能截图并加盖设备制造厂商公章证明)； ▲运维APP功能：手机APP配合平台，可以查看设备运行信息包括内存CPU占用率、设备在线离线状态及时长、实时速率包括上行及下行、设备版本号、端口状态。支持设备重启、配置备份、配置还原、版本升级、文件管理操作；(提供设备制造厂商功能截图并加盖设备制造厂商公章证明)； ▲厂商资格证书：设备制造商必须通过ISO 20000、ISO 28000、ISO9001、TL9000质量体系认证，提供证书复印件设备制造商必须通过知识产权管理体系认证，并提供证书复印件。制造厂商必须通过软件成熟度5级（CMMI）认证（最高5级），并提供证书复印件。为保障产品的可靠性和稳定性，所投产品需要进入IDC数据统 计中国企业网市场交换机前三名，并且提供近三年的IDC数据证明材料。 | 2 | 台 |
| 2 | 24口接入交换机 | H3C、华为、锐捷 | ▲交换容量：≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率：≥108Mpps/126Mpps；≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP口(提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明)； 支持GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合 支持堆叠,最大堆叠台数>=9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持），支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； ★ERPS：实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，(提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明)。 支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN；支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3； 支持STP/RSTP/MSTP协议，支持STP Root Protection， ▲支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms，支持PVST功能：收敛时间≤50ms(提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明)；(提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明) ▲CPU保护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于1K条；支持IPv6 ACL；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；(提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明)； 支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持SNMP（EImple Network Management Protocol），支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录。 | 19 | 台 |
| 3 | 48口接入交换机 | H3C、华为、锐捷 | ▲交换容量：≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率：≥144Mpps/166Mpps；≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥6个千兆SFP口；支持GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合(提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明)； 支持堆叠,最大堆叠台数>=9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持），支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预。 ★ERPS:实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，(提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明)。 支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN；支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3；支持STP/RSTP/MSTP协议，支持STP Root Protection， ▲支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms，支持PVST功能：收敛时间≤50ms(提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明); ▲CPU保护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于1K条；支持IPv6 ACL；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；(提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明); 支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持SNMP（EImple Network Management Protocol），支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录。 | 16 | 台 |
| 4 | POE交换机 | H3C、华为、锐捷 | ▲POE静音交换机；交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps， 包转发率：≥81/108Mpps；≥24 *10/100/1000TX+ ≥4*SFP；▲总POE输出功率≥370W，单端口≥30W；支持GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合， 支持堆叠,最大堆叠台数>=9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持），支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预。 ★ERPS:实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，(提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明)； 支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN；支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3；支持STP/RSTP/MSTP协议，支持STP Root Protection， ▲支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms，支持PVST功能：收敛时间≤50ms(提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明); ▲CPU保护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于1K条；支持IPv6 ACL；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；(提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明)； ★绿色节能：符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，端口定时down功能（Schedule job），支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源;(提供ROHS节能认证加盖设备制造厂商公章证明); 支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持SNMP（EImple Network Management Protocol），支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录。 | 4 | 台 |
| 5 | 光模块 | H3C、华为、锐捷 | 1、名称：光模块 2、规格：千兆光模块1310nm，10km，LC 接口 | 120 | 块 |
| 二、 | 智能配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 开关电源（嵌入式） | 洪燕电气、中泰、曼顿 | 1.输入电压：AC100V-250V； 2.频率：50/60Hz； 3.输入电流：100mA; 4.额定输出电压：DC12V； 5.额定输出电流：DC2A； 6.数据接口：6pin针串口； 7.防雷击浪涌保护最大泄放电流：20kA； 8.电源输出电压显示功能，过载/短路保护； 9.1.4英寸LCD屏幕，可实时显示电气参数，如漏电流、电压、电流等； 10.双触摸按键设计，操作简单快捷； 11.具有短路、漏电、过欠压、过载、过温、电弧、浪涌和三相不平衡、缺相报警等报警信息显示； 12.外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； 13.防水等级：IP20； ★14.需符合GB4943.1标准并提供CQC产品认证证书（厂家项目授权盖章） | 4 | 只 |
| 2 | 控制模块 | 洪燕电气、中泰、曼顿 | 1）额定电流：32A；带漏电保护，功率因数检测。 2）额定电压AC230V 3）分断能力Icn：≥10000A 4）漏电保护：线路漏电电流达到30mA时，断路器0.1s断电保护 5）短路保护：线路短路时，断路器0.04s断电保护； 6）功率限定：达到限定功率，10秒内断电保护 7）电流限定：达到限定电流，10秒内断电保护； 8）温度保护：出线端子温度超过70度预警，超过90度报警及保护； 9）过压（欠压）保护：输入电压超过263V，10S内断电保护，超过250V过压预警，低于190V欠压预警； 10）漏电保护功能自动检测：可设置漏电保护功能每月自动检测(仅限带漏保断路器)； 11）自动送电：漏电检测断电5s后自动送电(仅限带漏保断路器)； 12）手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断； 13）故障检修功能：设备应具备本地检修模式，进入设备分闸锁定状态，远程、本地都不能合闸，检修完毕后，恢复远程模式； 14）远程锁定功能：设备应具备远程锁定功能，进入远程锁定状态，远程、本地都禁止合闸，解除远程锁定后，恢复远程模式； 15）外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； 16）产品具有地市级以上计量质量检测研究院出具的产品功能检测报告，能体现远程控制功能及功率限定功能；（提供检测报告复印件并加盖公章） 17）工作环境温度：-20℃~70℃； 18）安装地点海拔：不高于2000m； | 4 | 只 |
| 3 | 控制模块 | 洪燕电气、中泰、曼顿 | 1.额定电流：20A/63A； 2.额定电压AC230V； 3.频率：50/60Hz； 4.分断能力：10000A； 5.短路保护：线路短路时，断路器按国标脱扣保护； 6.过流保护：线路过流时，断路器按国标脱扣保护； 7.功率限定：达到限定功率，断路器能推送报警信息，报警时可设定分闸保护； 8.电流限定：达到限定电流，断路器能推送预警/报警信息，报警时可设定分闸保护； 9.温度限定：达到限定温度，断路器能推送预警/报警信息，报警时可设定分闸保护； 10.过压（欠压）保护：任意单相达到限定电压，断路器能推送预警/报警信息，报警时可设定分闸保护； 11.智能分合闸：电压过零时瞬时合闸，电流过零时瞬时分闸，提升电气寿命； 12.分合闸控制功能：本地手柄控制；本地按键控制；通讯指令远程控制；远程锁定本地禁止合闸； 13.支持本地分合闸状态指示；本地报警指示，快速识别报警类型； 14.故障检修功能：设备应具备本地检修模式，进入设备分闸锁定状态，远程、本地都不能合闸，检修完毕后，恢复远程模式； 15.外壳防火等级：外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； 16.防水等级：IP20； | 20 | 只 |
| 4 | 通讯模块 | 洪燕电气、中泰、曼顿 | 1.支持双向互联网通讯； 2.可支持以太网、WIFI、2G、4G、NB-IoT、RS485等多种通信方式； 3.支持向下串口通讯功能、数据计算分析存储功能； 4.定时控制功能：内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确； 5.工作电压：DC12V； 6.工作环境温度：-20℃~70℃； 7.安装地点海拔：不高于2000m； 8.安装方式：导轨卡口。 9.设备外壳材料应采用高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级 ★10.提供工信部入网许可证（厂家项目授权盖章） ★11.4G通讯模块需提供CCC认证证书（厂家项目授权盖章） ★12.通讯模块需具有4G通讯运行管理软件V3.0软著（厂家项目授权盖章） | 4 | 只 |
| 5 | 智能用电监测管理系统 | 洪燕电气、中泰、曼顿 | 1.支持多种客户端应用，包含Web端、手机APP（IOS、Android）。 2.系统功能 2.1.具备Web端的平台显示、具备实时数据查看、远程控制、报警弹窗提示、参数设置修改等； 2.2.苹果和安卓APP，具备实时数据查看、远程控制、定时控制、功率最大设定、报警弹窗提示、电量计量及漏电自检等功能； 2.3.并发用户数与系统性能：性能设计满足项目针对该系统在用户数，响应速度，系统在线并发等性能的需要： 平均响应速度：全系统按照在标准软硬件环境下允许至少200用户操作，50人并发访问流量； 业务操作交易平均响应时间小于3秒钟； 复杂查询类平均响应时间小于5秒； 统计分析类平均响应时间小于1分钟； 容量和吞吐量：系统应支持每个子系统至少50用户的同时并发； 2.4.需稳定、可靠、安全、实用。信息传递灵活快捷，人机界面友好，图表生成灵活美观，输出、输入方便，检索、查询简单快捷。 3.安全与身份认证 3.1.文件存取和系统功能要进行权限控制； 3.2.提供从系统级安全到应用层安全的各级防护措施，最大限度地防止非法入侵和操作，保证数据安全； 3.3.系统必须针对不同岗位实现相关业务内容的权限管理，包括数据的收集、修改、查询、统计等操作； 3.4.具备用户行为的安全审计和防抵赖能力，提供帮助系统安全管理的安全报表。 4.系统稳定性 4.1.避免由于单点故障或系统的升级而影响整个系统的正常运行； 4.2.支持7*24小时不间断服务。单次系统故障响应时间，严重故障不得超过1小时，一般故障不超过2小时； 4.3.满足网络不稳定、后台压力较大等特殊情况下，保证软件正常运行。因软件系统自身原因宕机次数每年需少于2次； 4.4.在系统发生失效的情况下，系统应容易重建规定的性能级别并恢复受直接影响的数据； 4.5.当系统在高负荷运转或出现故障，进入异步工作模式时，必须采用可靠的机制，保证数据的零丢失。 ★5.系统需出具公安部安全与警用电子产品质量检测中心移动端和PC端软件测试报告。（厂家项目授权盖章） ★6.系统需具有CNAS标识的质检报告。（厂家项目授权盖章） ★7.系统平台具有CCRC资质的检测中心出具的信息安全服务资质认证证书。（厂家项目授权盖章） | 1 | 套 |
| 三、 | 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤跳线 | 国产优质 | 1、名称：光纤跳线 2、规格：3米LC-LC单模光纤双芯跳线 | 60 | 对 |
| 2 | 智能配电柜 | 国产优质 | 列头柜 | 4 | 台 |
| 3 | 电源线 | 国产优质 | 强电线YJV-3*2.5 | 150 | 米 |
| 4 | 防静电地板 | 国产优质 | 全钢静电地板（600×600×35） | 6.5 | m² |
| 5 | 辅材 |  | 1、六类网络跳线 2、各类型管材 3、手持吸尘器 4、电工胶布 5、扎带 6、锁芯*20个 - 其它辅材 | 1 | 项 |
| 6 | 强弱电建设及线路整理 |  | 1、更换20个弱电间门锁芯更换 2、综合楼一层机房锁更换。 3、29个弱电间及机柜线路整理、更换损坏网络跳线及光纤跳线等施工。 4、综合楼（2层、5层、6层、8层）、宿舍楼(3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、8#楼、9#楼)现有弱电间交换机测试评估并根据甲方要求充分利旧设备。 5、方案中所有楼（综合楼、宿舍楼、15号楼、13号楼、12号楼、11号楼），根据甲方要求合理设计、调试网络并安全加入现有校园网。 6、29间弱电间卫生清理。 | 1 | 项 |
| 7 | 安装调试 |  | 校园网络优化，交换机拆除、安装、调试 | 1 | 项 |

特别说明：

供应商必须保证所响应产品的技术规格（参数、功能等）的准确性，打“★”“▲”的为重要指标。采购技术要求中需提供的产品检测报告、相关证书、截图等材料在响应文件中提供，未按要求提供的，可能将影响到最终评分。

l、所提供的设备及配件必须是符合国家现行相关标准的全新产品。响应时须提供参数响应偏离表。

2、必须保证投入使用的设备正常运行，质保期内若出现故障必须由成交人免费进行整改，一周内不能整改到位，采购单位有权退货。

3、采购需求及清单中路面破除面积、综合布线数量、仅为预计数值，响应前供应商需到现场查勘，在项目施工时须以实际使用场景进行建设，出具正式的校园网络拓扑评估报告和设计图纸，并达到采购额的要求，成交商不得以任何理由提出项目变更，否则视为违约。

4、所有设备（含线缆等）均张贴标签（内容根据学校要求制作）。

5、本项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次，供应商提供非建议品牌产品响应的，提交该品牌设备的“①检测报告；②技术白皮书；③生产许可证”加盖生产厂家红章的资料证明文件的复印件。供应商的自我阐述及宣传彩页等不作采信依据。

五、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、需求清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 台 | 2 |
| 2 | 24口接入交换机 | 台 | 19 |
| 3 | 48口接入交换机 | 台 | 16 |
| 4 | PoE接入交换机 | 台 | 4 |
| 5 | 光模块 | 个 | 120 |
| 6 | 开关电源（嵌入式） | 只 | 4 |
| 7 | 控制模块 | 只 | 24 |
| 8 | 通讯模块 | 只 | 4 |
| 9 | 智能用电监测管理系统 | 项 | 1 |
| 10 | 光纤跳线 | 根 | 60 |
| 11 | 智能配电柜 | 台 | 4 |
| 12 | 电源线 | 米 | 150 |
| 13 | 防静电地板 | m² | 6.5 |
| 14 | 辅材 | 项 | 1 |
| 15 | 强弱电建设及线路整理 | 项 | 1 |
| 16 | 弱电间施工 | 项 | 1 |

2、报价中包含本项目所有涉及的全部费用，包括设备运输费、安装费、税金、施工费等，项目实施过程中不另结其它任何费用。供应商必须综合考虑物价上涨、场地变化等各种风险后确定最终报价，成交价确定后不作任何调整。

3、交付时间：签订合同后30天内完成项目全部内容，达到可正常使用状态，并经验收合格。

4、交货地点：江苏省南通工贸技师学院（江苏省南通经济开发区振兴东路296号）。

六、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、服务标准

成交供应商应详细阐述设备的安装、调试、培训方案，质保期内服务的内容与范围，免费服务至少包括以下内容：

① 设备安装、调试、培训的详细方案。

② 因成交供应商的原因出现问题，应免费到现场进行再次调试，直至系统恢复正常为止。

③ 保修期内，免费提供所有硬件设备的维修及软件维护、升级等技术支持服务；所有设备维修服务、软件维护、升级均为上门服务，由此产生的费用均由成交供应商承担。

④ 在软件方面：成交供应商免费提供软件升级和技术支持，并免费提供技术资料1套。

⑤ 技术后援支持服务：为今后系统中主要设备、软件和系统功能扩充、升级提供技术支持服务。

2、质保期限

所提供货品为原厂原包装，货物自验收合格之日起，采购的设备主机三年免费质保、设备配件六个月免费质保。

3、服务效率

在质保期内，成交供应商在接到报修通知后，维修人员在5小时内到达现场查明故障原因并提出解决方案予以解决；在硬件方面：对于损坏的设备，成交供应商接到通知后，在24小时内完成损坏设备的更换，使系统或设备恢复正常工作，由此产生的全部费用由成交供应商承担。

4、其他要求

设备安装到位后需要对管理部门进行详细的培训，形成完整的书面记录，设备质保期内免费维护维修及提供相应技术支持，保修期结束以后提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费；设备发生故障时，三个工作日内应修复到位，预计三个工作日内修复确有困难时，供应商应调配相同配置的设备及时替代使用。

七、采购标的验收标准

验收要求：在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

八、采购标的其他技术、服务等要求

成交供应商签订合同时，须提供交换机、智能电控生产厂家出具针对本项目的质保承诺函原件并加盖原厂公章及参数响应承诺函原件加盖原厂公章。

九、付款条件

合同签订后支付合同款的50%，项目验收合格后且供应商出具正式发票后支付合同款的50%。

第四章  评审方法和程序

一、采购人委托采购代理机构组织采购

1、成立评审委员会小组，评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加比选活动。

二、采购活动开启

1、采购代理机构主持采购活动并记录，及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。

2、供应商不足3家的不得进行采购活动，相应处理方式见本采购文件第四章第十一条的规定。

三、资格审查

1、采购活动开始后，采购人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据采购文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评审环节。

3、合格供应商不足3家的，不得评审，相应处理方式见本采购文件第四章第十一条的规定。

- 四、评审

1、评审时间：资格审查结束以后。

2、采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评审纪律。

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评审委员会推选评审组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

（6）根据评审委员会的要求介绍采购相关政策法规、采购文件。

（7）维护评审秩序，监督评审委员会依照采购文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评审结果，有下列规定情形的，要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评审有关的其他事项。

3、评审委员会负责具体评审事务：

（1）独立履行审查、评价合格供应商的响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据采购文件载明的评审方法直接确定成交商。

（2）对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由供应商代表签字，但不得超出采购文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

4、评审委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格供应商的响应文件是否实质性响应采购文件要求，并做出评价；

（3）按照采购文件规定的评审办法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复供应商提出的质疑。

5、除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场；有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、采购活动开始后直到公告项目成交结果发出成交通知书并授予成交商合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格供应商的响应文件仍有可能被评审委员会根据规定判为无效响应。

8、在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和评审委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

五、评审原则

1、本项目采用  综合评分法 ，即指响应文件满足本项目采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的供应商推荐为成交商的评审方法。

2、评审委员会成员：对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行技术评估，综合比较与评价。

3、评审委员会严格按照采购文件规定的要求、条件、评分标准进行评审。

4、对响应文件的评审判定，只依据响应文件内容本身，不依靠采购活动结束后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评审程序：

资格符合性评审——技术文件评审——价格标评审——确定成交候选人。

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入技术文件的评审。先开技术文件，技术文件打分结束后再开价格文件。

2、评审委员会将仅对按本采购文件载明的方法与规定，为实质上响应采购文件要求的响应文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术文件和商务文件评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术文件分值占总分值的比重为70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

商务文件分值占总分值的比重为30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评审委员会严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评审委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启供应商的报价文件，现场唱标后由供应商代表签名确认。

8、供应商的价格文件评审得分直接计算取得，并与其技术文件得分相加为该供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评审结果按响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分由高到低顺序排列，排名前三名的依次为第一、第二、第三成交候选人。评审后的综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；综合得分且最终响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。

七、关于响应价格评审

1、针对响应价格实质响应的评审

评审委员会将审查每份响应文件的报价是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与采购文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效响应处理。

2、针对响应价格合理性的评审

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

八、评审评分项

（一）技术文件评分：（70分）

| 序号 | 项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司实力 （10分） | 1、供应商具有效的ISO9001、ISO14001，ISO20000，ISO27001，ISO45001 管理体系认证，每有一项得1分，最高分5分，没有不得分； 2、供应商项目负责人具备PMP证书得2分，没有不得分； 3、供应商项目负责人具备二级建造师（机电工程）及以上，一级得3分，二级得1分，没有不得分； （响应时需提供相关资质证书的复印件并加盖供应商公章，未提供的不得分。） |
| 2 | 技术方案（5分） | 供应商能够充分理解项目建设背景，对需求有深入分析：技术方案思路清晰，技术路线先进，系统整体功能实用，满足采购文件需求并且提供网络拓扑图。对要求的建设内容及其他要求进行实质响应，综合评价方案的合理性、可行性、完整性、可靠性、先进性。横向比较后分档给分，优（5分），良（3-4分），一般（1-2分）。 |
| 3 | 交换机参数响应程度 （30分） | 1、汇聚交换机参数响应，“▲”参数每满足一项得1分；不满足不得分；“★”参数每满足一项得3分；不满足不得分；并按照参数内容要求提供对应证明材料；总得分8分； 2、24口接入交换机参数响应，“▲”参数每满足一项得1分；不满足不得分；“★”参数每满足一项得3分；不满足不得分；并按照参数内容要求提供对应证明材料；总得分6分； 3、48口接入交换机参数响应，“▲”参数每满足一项得1分；不满足不得分；“★”参数每满足一项得3分；不满足不得分；并按照参数内容要求提供对应证明材料；总得分6分； 4、POE交换机参数响应，“▲”参数每满足一项得1分；不满足不得分；“★”参数每满足一项得3分；不满足不得分；并按照参数内容要求提供对应证明材料；总得分10分； |
| 4 | 智能电控技术参数响应程度 （21分） | 1、供应商提供CQC产品认证证书，得3分。 2、供应商提供“通讯模块”提供工信部入网许可证，得3分 3、供应商提供CCC认证证书，得3分。 4、供应商提供管理软件V3.0软著，得3分。 5、供应商提供软件测试报告，得3分。 6、供应商提供CNAS标识的质检报告，得3分。 7、供应商提供信息安全服务资质认证证书，得3分。 |
| 5 | 售后服务（4分） | 1、售后服务方案：供应商提供项目实施计划，具有详细的项目进度计划安排、人员配置、调试验收方案得（0-1分）。 2、培训计划：满足采购文件有关培训要求并制定详细、可行、完整的培训方案，保证培训成效的措施，专家根据服务保障内容酌情打分。（0-1分）。 3、售后服务及质保期：响应采购文件售后服务及质保期基本要求的基础上，每增加1年得1分，最多得2分。 |
| 合计 |  | 70分 |

注：评委依据采购文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

- （二）报价评分：（30分）

1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/响应报价）×30%×100

（三）成交商的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名成交候选人，

若综合得分相同时，按响应报价由低到高顺序排列；综合得分且最终响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选人。

采购人委托评审委员会直接确定成交商。

（四）评审争议

评审时评委对评审的细则若有争议，由评审委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（五）落选原因

评审委员会不对落选的供应商做落选原因的解释。

- 九、出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1、响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2、不具备采购文件中规定的资格要求的；

3、报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 十、有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购活动事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件相互混装。

- 十一、变更为其他方式采购的情形处理

依据相关政策的规定：响应截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、采购文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购；

2、采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报相关部门批准。

- 十二、成交通知

1、比选活动结束后，采购人自成交商确定之日起2个工作日内在江苏省南通工贸技师学院官网公告成交结果。

2、成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交商发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交商依法承担法律责任。

第五章  合同主要条款

江苏省南通工贸技师学院网络优化改造升级二期项目

采购合同书

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：     年       月          日

签订地点：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           项目相关事项协商一致，签订本合同。

第一条  项目需求内容

项目名称：江苏省南通工贸技师学院网络优化改造升级二期项目，详见内容详见合同附件。

第二条  项目地点：江苏省南通工贸技师学院范围内。

第三条  合同总价款

本合同项目总价款为       元整（￥：        元）。报价中包含本项目所有涉及的全部费用，包括设备运输费、安装费、税金、施工费等，项目实施过程中不另结其它任何费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用。如日后发生其他费用，乙方承诺与甲方无关，一切费用由乙方承担。

第四条  质量标准

《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2017)、《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）

第五条  服务要求

1、服务标准：

成交供应商应详细阐述设备的安装、调试、培训方案，质保期内服务的内容与范围，免费服务至少包括以下内容：

① 设备安装、调试、培训的详细方案。

② 因成交供应商的原因出现问题，应免费到现场进行再次调试，直至系统恢复正常为止。

③ 保修期内，免费提供所有硬件设备的维修及软件维护、升级等技术支持服务；所有设备维修服务、软件维护、升级均为上门服务，由此产生的费用均由成交供应商承担。

④ 在软件方面：成交供应商免费提供软件升级和技术支持，并免费提供技术资料1套。

⑤ 技术后援支持服务：为今后系统中主要设备、软件和系统功能扩充、升级提供技术支持服务。

2、质保期限：

所提供货品为原厂原包装，货物自验收合格之日起，采购的设备主机三年免费质保、设备配件六个月免费质保。

3、服务效率：

在质保期内，成交供应商在接到报修通知后，维修人员在5小时内到达现场查明故障原因并提出解决方案予以解决；在硬件方面：对于损坏的设备，成交供应商接到通知后，在24小时内完成损坏设备的更换，使系统或设备恢复正常工作，由此产生的全部费用由成交供应商承担。

4、其他技术服务要求：

①乙方须提供交换机、智能电控生产厂家出具针对本项目的质保承诺函原件并加盖原厂公章及参数响应承诺函原件加盖原厂公章。

②设备安装到位后乙方需要对管理部门进行详细的培训，形成完整的书面记录，设备质保期内免费维护维修及提供相应技术支持，保修期结束以后提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费；设备发生故障时，三个工作日内应修复到位，预计三个工作日内修复确有困难时，供应商应调配相同配置的设备及时替代使用。

第六条  验收标准

在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

第七条 合同履行期限

签订合同后30天内完成项目全部内容，达到可正常使用状态，并经验收合格。

第八条 付款方式

合同签订后支付合同款的50%，项目验收合格后且供应商出具正式发票后支付合同款的50%。以上付款均不计利息，乙方应出具由税务部门认可的正式发票。

乙方指定账户：户名：            ，开户行：            ，账号：          。

第九条 违约责任及不可抗力

1、甲乙双方严格遵守合同各项条款，如双方发生经营破产情况应提前一个月通知对方终止合同，否则按违约处理。若任何一方违约，则应向另一方支付本合同总价款的30%作为违约金。

2、如乙方服务不及时或不能确保服务质量，甲方使用不满意，甲方可以根据合同扣除合同价的5％违约金。

3、如果一方（简称受阻方）由于不可抗力的原因，发生人类不可抵御的灾难如地震、火灾、洪水、战争等不可抗力，而不能履行合同，则另一方应允许受阻方延期履行、部分履行或不履行合同，并可根据情况，部分或全部免除受阻方的违约责任。

受阻方应尽快将发生的不可抗力事件情况以可靠方式通知另一方，且在随后的十天内提供遭受不可抗力影响、说明合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的有效证明文件，此项证明文件应由不可抗力发生地区的公证机构出具。受阻方应该采取必要的补救措施，减轻不可抗力造成的不良后果，尽力争取履行合同规定的义务

4、其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十条  合同的变更、解除和终止

1、甲乙双方协商一致，可对合同进行变更。

2、如方违反或不能履行本合同造成甲方损失的，甲方可以从服务费中扣除相应费用 直至终止合同。

3、甲乙双方有任何一方存在违约的，经协商无果，协议自动解除并终止。

第十一条  争议的解决

一、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议：

1、向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

2、向项目所在地申请仲裁。

二、在诉讼期间，本合同应继续履行。

三、违约方应当承担守约方的一切费用包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等。

第十二条  合同生效及其他

1、本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。

2、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份。

3、本合同之附件以及双方就合同另行签订的补充协议，均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

注：采购人保留调整合同条款的权利。

第六章 合同授予

一、自成交通知书发出之日起30日内，成交商凭“成交通知书”与采购人签订合同。合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交商履约，成交商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交商串通或要求成交商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见采购文件第五章，以上项目款的支付不计息。

- 第七章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第八章  响应文件组成及格式

一、响应文件组成

响应文件由资格审查文件、技术文件、报价文件三部分组成。本次采购应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按采购文件要求装订密封后一起递交。

（一）资格审查文件（单独装订密封）

1、供应商提供有效的营业执照或事业单位法人证书。（提供证书复印件并加盖公章）

2、供应商法定代表人参加比选活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加比选活动的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第八章）。

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见第八章）。

4、供应商须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。

5、各供应商需踏勘现场，提供经采购人代表签字确认的“踏勘现场承诺书” 加盖单位公章及法人章（或签名）（格式见附件），原件装订在资格文件正本中，复印件装订在资格文件副本中，带至采购活动现场。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

（二）技术文件（单独装订密封，不得出现报价）

1、响应函（格式参见第八章）。

2、供应商情况表

3、商务部分正负偏离表；

4、技术部分正负偏离表；

5、评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

6、采购文件中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术文件”所须提供材料的复印件（须加盖供应商公章）按采购文件要求装订，密封，递交。

（三）报价文件（单独装订密封）

1、响应报价表（格式参见第八章）

2、响应报价明细表（格式参见第八章）；

附件：相关格式

江苏省南通工贸技师学院网络优化改造升级二期项目

响应文件

对应响应文件填写：资格审查文件

对应响应文件填写：技术文件

对应投标文件填写：报价文件

（资格后审）

项目编号：

供应商：参加供应商全称（公章）

日  期：      年  月  日

- A资格审查文件相关的格式文件及表格（单独密封）

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加比选活动时，须出示此证明）

江苏省南通工贸技师学院：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的        （采购项目名称、项目编号）的项目比选活动，全权代表我公司处理比选活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                      年   月    日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

注:如为法定代表人参加比选活动时，须将身份证原件带至比选活动现场备查。

- 2、授权委托书

（被授权人参加比选活动时，须出示此证明）

江苏省南通工贸技师学院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （采购项目名称、项目编号）项目的比选活动，全权处理一切与该项目比选活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

注:如为被授权人参加比选活动时，须将身份证原件带至比选活动现场备查。

- 3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

江苏省南通工贸技师学院：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）比选活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

4、诚信承诺书

江苏省南通工贸技师学院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的比选活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5、若我方成交，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内参加采购活动资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

5、现场踏勘承诺书

江苏省南通工贸技师学院：

我公司承诺，我公司已充分重视和认真考察、踏勘了现场，收集了编制响应文件和签订合同所需的有关信息，充分理解并掌握了本项目现场的全部有关情况，考虑了项目实施过程中可能遇到的一切情况，项目实施过程中确保施工场地周边安全正常运行，一旦成交，应被认为考察结果已充分体现在响应文件中，不以不熟悉现场情况为由要求采购人增加任何费用。

特此承诺！

采购人代表（签字）：

供 应 商：              （盖单位公章）

法定代表人 ：           （法定代表人签名或盖章）

日期：     年    月  日

B技术文件（单独密封）

- 1、响应函（格式不得变动）

江苏省南通工贸技师学院：

依据贵单位         （采购项目名称、项目编号）项目公开比选的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的比选活动工作，全权处理本次响应的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2、我方已经详细审查了全部采购文件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次采购响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

- 2、供应商情况表

供应商（公章）：

| 1 | 企业法人 |  |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  |  |  | 单位2022年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3、技术部分正负偏离表

| 序号 | 比选文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：1、供应商提交的响应文件中与采购文件第三部分“项目需求说明”中技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受采购文件的所有要求。完全响应部分不填到此表中。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人采购活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

- 4、商务部分正负偏离表

| 名称 | 比选文件要求 | 是否响应 | 响应供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

响应供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：1、供应商提交的响应文件中与采购文件第三部分“项目需求说明”中商务部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受采购文件的所有要求。完全响应部分不填到此表中。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应招标文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人采购活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

- C报价文件（单独密封）

- 1、响应报价表

| 包号 | 项目名称 | 响应总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

日期：

备注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）本表响应报价（以人民币计价）包含但不限于人工费、材料费、机械费、运输装卸费、专业技术服务费、安装调试费、培训费、检测费、售后服务费、保险、利润、税金、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应采购文件采购要求的所有费用。

- 2、响应报价明细表

项目名称：

| 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表各供应商可根据报价需求自行调整。

2、报价中包含本项目所有涉及的全部费用，包括设备费、运输费、安装调试费、税金、人工服务费等，项目实施过程中不另结其它任何费用。即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应采购文件采购要求的所有费用。投标人必须综合考虑物价上涨、场地变化等各种风险后确定最终报价，成交价确定后不作任何调整。

供应商（盖章）：

供应商代表签字或盖章：

日期：