|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位工程投标报价汇总表** | | | |
| 工程名称：零星急修项目 | | 标段： | 第1页 共6页 |
| **序号** | **汇总内容** | **金额(元)** | **其中:暂估价(元)** |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 6 | 报价合计 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | |
| 复核人（造价工程师）： | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：零星急修项目 | | | | 标段： | 第2页 共6页 | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量**  **单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
|  |  | **东南角窨井盖加固** | **项** | **1** |  |  |  |
| 1 | 1-140+[1-141]\*4 | 拆除人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚12cm内 | 10m2 | 0.03 |  |  |  |
| 2 | 2-60+[2-63]\*9 | 运距500m内 土、建筑垃圾 | m3 | 0.05 |  |  |  |
| 3 | 4-145 | 现浇混凝土构件钢筋 Φ12mm内 | t | 0.009 |  |  |  |
| 4 | 4-46换 | 小型构件 | m3 | 0.04 |  |  |  |
| 5 | 12-68 | 檐沟、小型构件 木模板 | 10m2 | 0.072 |  |  |  |
| 6 | 10-27 | 窨井 清除淤泥 | 座 | 1 |  |  |  |
| 7 | 10-28 | 窨井 修补砖井圈 | 座 | 1 |  |  |  |
| 8 | D00001 | 垃圾外运、处置 | m3 | 0.05 |  |  |  |
|  |  | **4#楼台阶维修** | **项** | **1** |  |  |  |
| 9 | 1-149换 | 拆除台阶花岗岩、大理石 | 10m2 | 0.14 |  |  |  |
| 10 | 1-65 | 拆除砖台阶 | 10m2 | 0.081 |  |  |  |
| 11 | 2-60+[2-63]\*9 | 运距500m内 土、建筑垃圾 | m3 | 0.31 |  |  |  |
| 12 | 3-19换 | 砖砌台阶 | 10m2 | 0.081 |  |  |  |
| 13 | 7-65换 | 大理石楼地面 台阶 水泥砂浆 | 10m2 | 0.14 |  |  |  |
| 14 | D00001 | 垃圾外运、处置 | m3 | 0.31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：零星急修项目 | | | | 标段： | 第3页 共6页 | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量**  **单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
|  |  | **16#楼西电梯前地砖拆铺** | **项** | **1** |  |  |  |
| 53 | 10-53 | 锯缝机锯缝 | 10m | 1.44 |  |  |  |
| 54 | 1-148 | 拆除地面地砖 | 10m2 | 1.296 |  |  |  |
| 55 | 2-60+[2-63]\*9 | 运距500m内 土、建筑垃圾 | m3 | 1.1 |  |  |  |
| 56 | 7-57换 | 地砖楼地面 600×600 干硬性水泥砂浆 | 10m2 | 1.296 |  |  |  |
| 57 | D00001 | 垃圾外运、处置 | m3 | 1.1 |  |  |  |
|  |  | **15#楼东侧路牙维修** | **项** | **1** |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | |
| 复核人（造价工程师）： | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：零星急修项目 | | | | 标段： | 第4页 共6页 | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量**  **单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
| 58 | 10-53 | 锯缝机锯缝 | 10m | 0.92 |  |  |  |
| 59 | 1-140+[1-141]\*12 | 拆除人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚20cm内 | 10m2 | 0.138 |  |  |  |
| 60 | 10-38换 | 铺预制混凝土路牙100×250×750mm | 10m | 0.46 |  |  |  |
| 61 | 2-384 | C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 | m3 | 0.12 |  |  |  |
| 62 | 2-53 | 回填土 基(槽)坑 松填 | m3 | 0.18 |  |  |  |
| 63 | 2-60+[2-63]\*5 | 运距300m内 土、建筑垃圾 | m3 | 0.23 |  |  |  |
| 64 | D00001 | 垃圾外运、处置 | m3 | 0.39 |  |  |  |
|  |  | **大操场跑道水槽盖板维修** | **项** | **1** |  |  |  |
| 65 | 10-53换 | 切缝、拆除覆盖面层 | 10m | 3.74 |  |  |  |
| 66 | 1-45 | 拆除小型构件 | m3 | 0.46 |  |  |  |
| 67 | 2-60+[2-63]\*9 | 运距500m内 土、建筑垃圾 | m3 | 0.72 |  |  |  |
| 68 | 4-55换 | 现场预制 小型构件 | m3 | 0.72 |  |  |  |
| 69 | 12-86 | 小型构件 木模板 | 10m2 | 0.9576 |  |  |  |
| 70 | 3-591 | 筑、拆砖地模 100m2 | 100m2 | 0.144 |  |  |  |
| 71 | 4-145 | 现浇混凝土构件钢筋 Φ12mm内 | t | 0.052 |  |  |  |
| 72 | 4-175 | 小型构件安装 | m3 | 0.41 |  |  |  |
| 73 | 附录6-26-3+[附录6-26-4]\*9 | 钢筋混凝土板人力车运(运距500米以内) | 10块 | 6 |  |  |  |
| 74 | D00001 | 垃圾外运、处置 | m3 | 0.72 |  |  |  |
| 75 | D00003 | 水槽边加固、处理 | 处 | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | |
| 复核人（造价工程师）： | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：零星急修项目 | | | | 标段： | 第5页 共6页 | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量**  **单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
|  |  | **食堂二楼东侧上格窗户改装排风** | **项** | **1** |  |  |  |
| 89 | 1-133 | 拆除窗玻璃 1-2 | 10樘 | 0.2 |  |  |  |
| 90 | 7-20 | 离心式通风机安装 6# | 台 | 2 |  |  |  |
| 91 | 7-66 | 支架 50kg以下 制作 | 100kg | 0.4 |  |  |  |
| 92 | 7-67 | 支架 50kg以下 安装 | 100kg | 0.4 |  |  |  |
| 93 | 7-348 | 矩形封口制作 参T203 5kg以上 | 100kg | 0.2 |  |  |  |
| 94 | 7-382 | 风口安装 周长(mm以内) 3300 | 个 | 2 |  |  |  |
| 95 | 11-11 | 内移动式脚手架 | 10m2 | 1.6 |  |  |  |
| 96 | 11-10 | 外脚手架 高超过3.6m在 12m以内 | 10m2 | 4.8 |  |  |  |
| 97 | 4-283 | 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 1 |  |  |  |
| 98 | 4-1052 | 电线管敷设 砖、混凝土结构明配 电线管公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.16 |  |  |  |
| 99 | 4-1385 | 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.525 |  |  |  |
| 100 | 4-1547 | 接线盒安装 明装 普通接线盒 | 10个 | 0.2 |  |  |  |
| 101 | 4-358换 | 单相明插座15A 5孔 | 10套 | 0.2 |  |  |  |
|  |  | **1#楼二楼开标室地砖维修（利旧80%）** | **项** | **1** |  |  |  |
| 102 | 10-53 | 锯缝机锯缝 | 10m | 1.68 |  |  |  |
| 103 | 1-148 | 拆除地面地砖 | 10m2 | 1.188 |  |  |  |
| 104 | 13-84换 | 楼地面单块0.4m2以内地砖 干粉型粘结剂（利旧80%） | 10m2 | 1.188 |  |  |  |
| 105 | 2-55+[2-58]\*13 | 运距150m内 土、建筑垃圾 | m3 | 0.59 |  |  |  |
| 106 | D00001 | 垃圾外运、处置 | m3 | 0.59 |  |  |  |
|  |  | **1#楼二楼西会议室地砖维修** | **项** | **1** |  |  |  |
| 107 | 10-53 | 锯缝机锯缝 | 10m | 1.76 |  |  |  |
| 108 | 1-148 | 拆除地面地砖 | 10m2 | 0.64 |  |  |  |
| 109 | 13-86换 | 楼地面单块0.4m2以外地砖 干粉型粘结剂 | 10m2 | 0.64 |  |  |  |
| 110 | 2-55+[2-58]\*13 | 运距150m内 土、建筑垃圾 | m3 | 0.32 |  |  |  |
| 111 | D00001 | 垃圾外运、处置 | m3 | 0.32 |  |  |  |
|  |  | **1#楼地下室入口挡板维修（40\*40方管）** | **项** | **1** |  |  |  |
| 112 | 7-56附注1换 | 不锈钢挡板制、安(附注:用锰钢等低合金钢) | t | 0.087 |  |  |  |
|  |  | **1#楼一层北门内套及墙面维修（用石膏板方案）** | **项** | **1** |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | |
| 复核人（造价工程师）： | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：零星急修项目 | | | | 标段： | 第6页 共6页 | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量**  **单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
| 113 | 1-159换 | 拆除墙面 大地砖 | 10m2 | 0.24 |  |  |  |
| 114 | 1-101 | 拆除金属龙骨 | 10m2 | 0.164 |  |  |  |
| 115 | 6-301 | 隔墙 木龙骨 | 10m2 | 0.192 |  |  |  |
| 116 | 6-350 | 纸面石膏板隔墙面层 | 10m2 | 0.192 |  |  |  |
| 117 | 14-96换 | 大规格面砖 型钢龙骨干挂（用旧砖补两侧） | 10m2 | 0.024 |  |  |  |
| 118 | 18-18换 | 金属装饰条 砖上口金属压条 | 100m | 0.006 |  |  |  |
| 119 | 9-86换 | 乳胶漆二遍 混合腻子 | 10m2 | 0.192 |  |  |  |
| 120 | D00001 | 垃圾外运、处置 | m3 | 0.12 |  |  |  |
| 121 | 11-11 | 移动式脚手架 | 10m2 | 0.6 |  |  |  |
|  |  | **1#楼一层北门内套及墙面维修（用不锈钢板方案）** | **项** | **1** |  |  |  |
| 122 | 1-159换 | 拆除墙面 大地砖 | 10m2 | 0.24 |  |  |  |
| 123 | 1-101 | 拆除金属龙骨 | 10m2 | 0.164 |  |  |  |
| 124 | 14-184 | 墙面细木工板基层 钉在木楔上 | 10m2 | 0.192 |  |  |  |
| 125 | 14-199 | 不锈钢镜面板 墙面 | 10m2 | 0.172 |  |  |  |
| 126 | 14-200 | 不锈钢镜面板 门套 | 10m2 | 0.031 |  |  |  |
| 127 | 14-96换 | 大规格面砖 型钢龙骨干挂（用旧砖补两侧） | 10m2 | 0.024 |  |  |  |
| 128 | 18-18换 | 金属装饰条 砖上口金属压条 | 100m | 0.006 |  |  |  |
| 129 | D00001 | 垃圾外运、处置 | m3 | 0.12 |  |  |  |
| 130 | 11-11 | 移动式脚手架 | 10m2 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | |
| 复核人（造价工程师）： | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：零星急修项目 | | | | 标段： | 第1页 共2页 | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计算基础** | **费率（%）** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |
|  |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 |  |  |
|  |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
|  |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 2.100 |  |  |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | |
| 复核人（造价工程师）： | | | | | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：零星急修项目 | | | | 标段： | 第2页 共2页 | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计算基础** | **费率（%）** | **金额（元）** | **备注** |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | |
| 复核人（造价工程师）： | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目计价表** | | | | | |
| 工程名称：零星急修项目 | | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| **序号** | **项目名称** | **计算基础** | **计算基数(元)** | **计算费率(％)** | **金额(元)** |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |
|  | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | |
| 复核人（造价工程师）： | | | | | |