|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：暑期宿舍内部维修集中采购项目 | | | | | 标段： | 第1页 共4页 | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量**  **单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
| 1 | 010801002001 | 免漆门带套  1、宿舍内厕所门，含铰链、拉手、插销等  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、按原式样维修后满足使用要求 | 1、宿舍内厕所门，含铰链、拉手、插销等  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、按原式样维修后满足使用要求 | 项 | ≥78樘 |  |  |  |
|
| 2 | 010802001001 | 金属（塑钢）门  1、阳台半玻塑钢门：门框、门板、玻璃、门锁、封条、铰链等  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、维修后满足使用要求 | 1、阳台半玻塑钢门：门框、门板、玻璃、门锁、封条、铰链等  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、维修后满足使用要求 | 项 | ≥109樘 |  |  |  |
|
| 3 | 010807001001 | 金属（塑钢）窗  1、阳台塑钢窗：窗框、玻璃、搭扣、封条、滑轮等  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、维修后满足使用要求 | 1、阳台塑钢窗：窗框、玻璃、搭扣、封条、滑轮等  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、维修后满足使用要求 | 项 | ≥17樘 |  |  |  |
|
| 4 | 011102003001 | 块料楼地面  1、宿舍厕所内地砖、墙砖  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、按原式样维修后满足使用要求 | 1、宿舍厕所内地砖、墙砖  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、按原式样维修后满足使用要求 | 项 | ≥27间 |  |  |  |
|
| 5 | 011108003001 | 块料零星项目（水管脚包墙砖）  1、宿舍厕所内水管脚包墙砖  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、按原式样维修后满足使用要求 | 1、宿舍厕所内水管脚包墙砖  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、按原式样维修后满足使用要求 | 项 | ≥17间 |  |  |  |
|
|  | | | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：暑期宿舍内部维修集中采购项目 | | | | | 标段： | 第2页 共4页 | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量**  **单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
| 6 | 011210006001 | 抗培特板隔断  1、宿舍厕所内抗培特板隔断  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、维修用板密度不得低于原隔断板  4、按原式样维修后满足使用要求 | 1、宿舍厕所内抗培特板隔断  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、维修用板密度不得低于原隔断板  4、按原式样维修后满足使用要求 | 项 | ≥8间 |  |  |  |
|
| 7 | 011302001001 | 吊顶天棚  1、宿舍内厕所吊顶天棚，含吊筋、龙骨、面板、角线等  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、 Φ6mm吊筋，50\*1.2U型龙@不大于1200，配三角龙骨、300\*300\*0.6铝合金方板  4、按原式样维修后满足使用要求 | 1、宿舍内厕所吊顶天棚，含吊筋、龙骨、面板、角线等  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、 Φ6mm吊筋，50\*1.2U型龙@不大于1200，配三角龙骨、300\*300\*0.6铝合金方板  4、按原式样维修后满足使用要求 | 项 | ≥103间 |  |  |  |
|
|
| 8 | 011501003001 | 衣柜锁扣  1、宿舍内橱柜锁扣  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、按原式样维修后满足使用要求 | 1、宿舍内橱柜锁扣  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、按原式样维修后满足使用要求 | 项 | ≥39个 |  |  |  |
|
| 9 | 011501003002 | 衣柜拉手  1、宿舍内橱柜拉手  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、按原式样维修后满足使用要求 | 1、宿舍内橱柜拉手  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、按原式样维修后满足使用要求 | 项 | ≥39个 |  |  |  |
|
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：暑期宿舍内部维修集中采购项目 | | | | | 标段： | 第3页 共4页 | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量**  **单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
| 10 | 011501003003 | 衣柜隔板  1、宿舍内橱柜隔板  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、按原式样维修后满足使用要求 | 1、宿舍内橱柜隔板  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、按原式样维修后满足使用要求 | 项 | ≥78个 |  |  |  |
|
| 11 | 011501003004 | 衣柜踢脚线  1、宿舍内橱柜踢脚线  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、按原式样维修后满足使用要求 | 1、宿舍内橱柜踢脚线  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、按原式样维修后满足使用要求 | 项 | ≥137个 |  |  |  |
|
| 12 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆  1、阳台钢管栏杆维修  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、按原式样维修后满足使用要求 | 1、阳台钢管栏杆维修  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、按原式样维修后满足使用要求 | 项 | ≥64处 |  |  |  |
|
| 13 | 011505001001 | 洗漱台  1、宿舍内厕所台盆台面，含大理石台面板、侧板、陶瓷盆损坏、松动  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、按原式样维修后满足使用要求 | 1、宿舍内厕所台盆台面，含大理石台面板、侧板、陶瓷盆损坏、松动  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、按原式样维修后满足使用要求 | 项 | ≥46个 |  |  |  |
|
|
| 14 | 011505002001 | 不锈钢晒衣架  1、阳台不锈钢晾衣架  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、维修后满足使用要求 | 1、阳台不锈钢晾衣架  2、损坏情况投标单位现场勘察  3、维修后满足使用要求 | 项 | ≥6个 |  |  |  |
|
|  |  | 分部分项工程清单合计 | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：暑期宿舍内部维修集中采购项目 | | | | | 标段： | 第4页 共4页 | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量**  **单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
|  |  | 单价措施项目清单合计 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.46】** | | | | | | | | |

采价，暂不采购

宿舍（非本次维修后续零星）单次单项维修报价

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单次单项报价 |
| 1 | 阳台窗框更换材料及维修人工 | 扇 |  |
| 2 | 阳台窗玻璃更换材料及维修人工 | 块 |  |
| 3 | 阳台窗滚轮更换材料及维修人工 | 副 |  |
| 4 | 阳台窗扣更换材料及维修人工 | 副 |  |
| 5 | 阳台塑钢门框更换材料及维修人工 | 扇 |  |
| 6 | 阳台塑钢门扣板更换材料及维修人工 | 块 |  |
| 7 | 阳台塑钢门铰链更换材料及维修人工 | 只 |  |
| 8 | 阳台塑钢门玻璃更换材料及维修人工 | 块 |  |
| 9 | 阳台塑钢门下挂处理维修及人工 | 扇 |  |
| 10 | 晾衣架维修安装及人工 | 只 |  |
| 11 | 橱柜锁扣维修及人工 | 只 |  |
| 12 | 橱柜拉手维修及人工 | 只 |  |
| 13 | 橱柜隔板维修及人工 | 块 |  |
| 14 | 橱柜踢脚线维修及人工 | 米（按整块计算） |  |
| 15 | 厕所木门门面恢复使用维修及人工 | 扇 |  |
| 16 | 厕所木门更换及维修（含油漆）人工 | 扇 |  |
| 17 | 厕所木门边框维修、更换及人工 | 米 |  |
| 18 | 厕所木门门框维修（含材料及人工） | 扇 |  |
| 19 | 厕所木门铰链维修更换（含材料及人工） | 只 |  |
| 20 | 台盆台面修补加固维修（材料及人工） | 处 |  |
| 21 | 面盆更换维修及人工 | 只 |  |
| 22 | 大便池更换维修及人工 | 只 |  |
| 23 | 卫生间吊顶维修材料及人工 | 平方（按实测量） |  |
| 24 | 卫生间墙砖维修及人工 | 块 |  |
| 25 | 卫生间地砖维修及人工 | 块 |  |
| 26 | 卫生间隔板维修更换及人工 | 块 |  |
| 27 | 卫生间隔板加固维修及人工 | 处（1块板） |  |
| 28 | 厕所水管立柱维修及人工 | 处 |  |
| 29 | 阳台钢管栏杆维修（含油漆）及人工 | 根 |  |
| 30 | 走廊墙砖修补维修材料及人工 | 块 |  |
| 31 | 走廊吊顶维修材料及人工 | 平方（按实测量） |  |
| 32 | 走廊吸顶式应急灯维修（材料及人工） | 只 |  |

注：单次单项维修费用不得超过集中维修项目双倍（价格），本项实际报价将由本次（中标单位）维修实施数量最终确定。多项目零星（同工种超过5项同时）维修时，必须按本次中标价格结算。