| 单位工程招标控制价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：食堂油烟综合治理配套改造工程 |  | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.54】 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：食堂油烟综合治理配套改造工程 |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 风机基础（二层屋面） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010902008001 | 屋面切缝 | 1、屋面新增排水沟处切缝 | m | 53.8 |  |  |  |
| 2 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1、拆除原有屋面细石砼刚性层、水泥砂浆找平层及保温层 2、拆除后的垃圾清运处置，运距自行考虑 | m2 | 34.8 |  |  |  |
| 3 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1、拆除原有屋面SBS防水卷材 2、拆除后的垃圾清运处置，运距自行考虑 | m2 | 69.6 |  |  |  |
| 4 | 010501006001 | 风机基础 | 1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、位置、尺寸、做法见施工图 | m3 | 10.44 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙体改造 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011601001001 | 墙体拆除 | 1、二层办公室内包风管的墙体拆除 2、拆除垃圾清运处置，运距自行考虑 | m3 | 9.02 |  |  |  |
| 6 | 011210002001 | 轻钢龙骨隔墙 | 1、双层100型轻钢龙骨 2、单面双层12厚纸面石石膏板 3、中间填100厚玻纤棉隔热、隔音 4、板面钉眼封点防锈漆 5、板缝贴自粘胶带 6、板表面 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各二遍 | m2 | 37.6 |  |  |  |
| 7 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、三层屋顶气楼两侧原排风管拆除后封堵 2、120厚标砖墙，M10.0水泥砂浆砌筑 3、连同原墙面水泥砂浆粉刷 | m3 | 1.01 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.54】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：食堂油烟综合治理配套改造工程 |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1、三层屋顶气楼两侧原排风管口下混凝土挑线 2、水泥砂浆粉刷 3、外侧下口出粉滴水线 | m2 | 4.26 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源线延伸 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030411001001 | 配管、穿线 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:Φ40mm内 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 4、原三层屋顶6台风机电源线延伸至三楼办公室东墙内侧 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701003001 | 里脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 011702001001 | 基础模板 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：食堂油烟综合治理配套改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 |  |  |  |  |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.300 |  |  |  |  |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.100 |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.050 |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 2.100 |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.54】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：食堂油烟综合治理配套改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.050 |  |  |  |  |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.54】 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：食堂油烟综合治理配套改造工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.800 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.670 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.54】 |  |  |  |  |  |