| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：食堂风机改造 |  |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 食堂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030108001001 | 办公室窗户拆玻璃及恢复 | 1、名称：办公室窗户拆玻璃、防盗窗及恢复 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1、名称：油烟排风机 2、规格：Q=30803m3,842pa，11KW 3、还需充分考虑设备的减震措施，阻尼减震器+型钢底座+橡胶减震垫；离心风机由厂家配套弹簧减震器。 4、其他详见设计图纸，满足招标文件要求 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1、名称：油烟排风机 2、规格：Q=24000m3,600pa，7.5KW 3、还需充分考虑设备的减震措施，阻尼减震器+型钢底座+橡胶减震垫；离心风机由厂家配套弹簧减震器。 4、其他详见设计图纸，满足招标文件要求 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 030108001004 | 离心式通风机 | 1、名称：蒸汽排风机 2、规格：Q=24000m3,600pa，7.5KW 3、还需充分考虑设备的减震措施，阻尼减震器+型钢底座+橡胶减震垫；离心风机由厂家配套弹簧减震器。 4、其他详见设计图纸，满足招标文件要求 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 030702003001 | 不锈钢排油烟管道 | 1、名称：矩形不锈钢排油烟通风管道 2、其他详见设计图纸，满足招标文件要求 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.54】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：食堂风机改造 |  |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 6 | 030702003002 | 不锈钢排油烟管道 | 1、名称：圆形不锈钢排油烟通风管道 2、其他详见设计图纸，满足招标文件要求 | m2 |  | 56.52 |  |  |  |
| 7 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1、名称：排烟防火阀 2、规格：800*630 | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 8 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1、名称：排烟防火阀 2、规格：800*500 | 个 |  | 4 |  |  |  |
| 9 | 030703013001 | 不锈钢风帽 | 1、名称：不锈钢风帽加不锈钢防虫网 2、规格：φ1120 | 个 |  | 6 |  |  |  |
| 10 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1、名称：软接头 2、不燃材料 | m2 |  | 14.82 |  |  |  |
| 11 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、名称：离心玻璃棉保温 2、规格：25mm | m3 |  | 7.86 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 031009001001 | 采暖工程系统调整以及通风工程检测、调试 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.54】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：食堂风机改造 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 |  |  |  |  |
| 2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302008001 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.54】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：食堂风机改造 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.54】 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：食堂风机改造 |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.400 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.420 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.54】 |  |  |  |  |  |