| 单位工程招标控制价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼808室改造 |  | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.60】 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼808室改造 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 1 |  | 011605001001 |  | 拆除项目 |  | 1、室内需改造部分所有的拆除 2、需对非拆除部位进行保护 3、拆除垃圾外运并按规定处置 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011104001001 |  | 地毯楼面 |  | 1、室内旧地毯拆除更换新地毯 2、新地毯及胶垫阻燃等级B1，材质、颜色、花型由甲方确定 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 011207001001 |  | 墙面装饰板 |  | 1、室内：北立面原木饰面和南立面硬包部分 2、新做白色碳晶板面 3、材质、颜色、花型由甲方确定 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 011404013001 |  | 零星木饰面油漆 |  | 1、室内门、窗套、贴脚线清漆改色油漆 2、颜色由甲方确定 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 011407001001 |  | 墙面喷刷涂料 |  | 1、室内原乳胶漆墙面全部见新 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 011407002001 |  | 天棚喷刷涂料 |  | 1、室内原天棚面全部见新 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 011408002001 |  | 墙布裱糊 |  | 1、东、西两侧墙面框内贴带图案墙布 2、材质、颜色、图案由甲方确定 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 010810001001 |  | 窗帘更换 |  | 1、原窗帘更换为深颜色布帘 2、材料、颜色由甲方确定 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 大理石项目 |  | 大理石清洗，阴角阳角处进行美缝。美缝剂选择需经甲方确认。 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 030412001001 |  | 灯具改造 |  | 1、室内灯具改造 2、主灯、灯带更换 3、筒灯增加10只，连同旧灯全部用LED筒灯 4、东、西两侧框内灯带更换 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011701003001 |  | 里脚手架 |  | 1、工程施工所需脚手架 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011703001001 |  | 垂直运输 |  | 1、工程施工材料、垃圾运输费用 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.60】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：1#楼808室改造 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：1#楼808室改造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） |  | 调整后 金额（元） |  | 备注 |  |
| 1 | 011707001001 |  | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 基本费 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  | 1.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 标化增加费 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  | 0.220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707010001 |  | 工程按质论价 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707002001 |  | 夜间施工 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 |  | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  | 0.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.60】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：1#楼808室改造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） |  | 调整后 金额（元） |  | 备注 |  |
| 9 | 011707009001 |  | 赶工措施费 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B001 |  | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707003001 |  | 非夜间施工照明 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011707011001 |  | 住宅工程分户验收 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011707012001 |  | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011707015001 |  | 智慧工地费用 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.60】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#楼808室改造 |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.200 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.530 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 【清单大师计价软件江苏版V9.60】 |  |  |  |  |  |